上海电力大学技防设备建设与管理规定

前言：

为更好地维护我校安全稳定，进一步增强安全防范水平、有效降低高校内各类案事件发生，切实提高师生安全满意度，需要我校技防建设在“十三五”期间力争实现新的跨越。

（一）指导思想

围绕落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）的各项要求，继续坚持构建“数字化、高清化、智能化、覆盖化、网络化”技防体系建设，坚持“科技创新加系统联防”的发展路径，转变观念、运用科技、积极创新，提高安全保卫管理的精细化、规范化、现代化程度，以平安校园、智慧校园、数字校园建设为契机，加速推进我校安防系统综合实战体系建设，进一步发挥在维护校园安全稳定中的重要作用。

（二）建设目标

持续推进我校安防系统可持续发展战略，形成符合上海电力大学特色、具有我校特点的、适应上海教育事业综合改革和高校育人管理工作需求的校园安全技防体系。进一步加强技防系统基础建设，实现校区技防监控全覆盖，提高技防实战应用水平，加快“大安防、大数据、大集成、大应用、大联动、大平台”建设，做到“建设标准化、管理规范化、应用智能化、处置系统化、运维专业化、资源一体化”，形成“全域覆盖、全面监控、全网共享、全时可用、全天可控、全程可溯”的公共安全监控体系（简称“六大六化六全”建设目标），进一步提升我校技防管理、应用和服务水平。

第一章  总则

第一条

为了规范学校技防系统设备的建设和使用管理，有效发挥技防设备作用，增强安全防范能力，保障师生人身安全及学校财产安全，根据国务院颁布的《企业事业单位内部治安保卫条例》及《上海电力学院保密工作管理规定》其实施细则的相关规定，制定本规定。

第二条

本规定适用于上海电力大学所属的教学区、生活区及经营场所的技防设备建设与管理。

第三条

本规定所称技防设备，是指电子技术、传感技术、通信和计算机技术等密切结合的综合性应用技术设施。安全防范技术设施通常包括视频监控系统、入侵报警、出入口管理系统、巡更管理系统等技术设施。

第四条

技防设备的建设与使用管理应遵守国家法律法规、公安机关相关规定及学校有关规章制度。任何部门和个人不得违反学校有关安全和保密的规定，利用技防设备非法获取和泄露学校秘密、损害学校利益、危害学校安全、侵害个人隐私权及其它合法权益。

第五条

保卫处是学校技防设施的主管部门，负责技防设施建设的规划、设备的维护、保养。

第二章  技防设备建设及改造

第六条

上海电力大学所属的教学区、生活区及经营场所建、改建、扩建建设项目应当安装、改造技防设备的，应当与项目主体工程综合设计、同步施工、独立验收。技防设施施工单位应当从列入上海市教委安全保卫协会的单位中选取或具有国家二级以上技防建设资质的公司中选定，并签订保密协议。

第七条

上海电力大学所属的教学区、生活区及经营场所的技防设备安装、改造项目需严格按照学校有关设备采购的相关规定,公开招标的方式进行。

第八条

在设备采购招投标过程和项目施工过程中，严格执行中央八项规定和学校有关廉政规定, 不出现任何权力寻租、利益输送、贪腐等情况。

第九条

保卫处全程参与技防系统招标、建设工程，明确使用需求和建设要求，防止出现“建用分离”现象和工程质量问题。

第十条

技防设备安装、改造项目完成后，由市技防办、校技防建设有关专家组进行验收。未经验收或验收不合格的，不得投入使用。

第三章技防设备管理使用及操作

第十一条

技防设备的管理坚持“归口管理，属地负责”的原则，

第十二条

技防设施使用须妥善保管技防设备的备附件、技术图纸、说明书等相关资料，并指定1名能胜任技防设施管理工作的员工负责本校技防设施安装、维修、报废及设备台账的管理工作，落实本校有关技防设施管理规定和技防措施。

第十三条

技防设备禁止安装配置无线设备，禁止使用个人和外来的移动存储介质，确需拷贝视频、数据等资料时，只允许使用保卫处专用移动存储介质。

第十四条

视频监控设备须由本校保卫处技防设施管理员设置账户、口令，长度不少于8个字符。

第十五条

视频监控设备使用及操作规范：

一、视频监控设备必须24小时不间断开机运行。

值班人员应详细、规范地填写技防设备日志和运行记录。

二、技防监控室应根据工作需要和相关规定，安排人员进行

24小时值守。

三、视频监控资料的存储期限须达到1个月以上的要求。留存期限届满后的视频资料，可自行删除，对发生的案件等重要时段的录像资料要进行备份，严禁外传。

四、非工作需要和专项检查，任何人员一律不得泄露视频监控设

备的相关内容，未经审核批准不得接待任何单位和个人参观和检查。

五、任何单位、个人因工作需要查阅、复制或者调取相关信息资

料时，应遵守下列规定：

（一）应出示工作证件及所在单位出具的证明文件

（二）遵守国家法律、法规和有关保密制度。

第十四条

红外报警设备使用及操作规范：

一、安装红外报警设备的部位，须在下班、节假日或长时间无人

状态时，按规定进行设防，人员进入后应及时撤防，避免误报情况发

生。

二、值班人员应详细、规范地填写技防设备日志和运行记录。

第四章 技防设备保养与维护

第十六条

技防设备的保养：

一、监控值班人员对技防设备的设备性能、运行状态进行日常检查，发现运行异常，要及时报告保卫处，确保技防设备的正常运行。

二、安装的技防设施委托具有技防建设资质的单位进行维护保养，技防维保单位要按照相关规定，定期对学校的技防设施进行检测和维护保养。检测和维护保养记录要详细归档。

三、保持技防监控室的整洁和秩序。技防监控室内不准吸烟、使用大功率电器。禁止无关人员、易燃易爆以及干扰技防设备正常运行的电子设备进入技防监控室。

第十七条

技防设备的维修：

一、技防设备出现故障或损坏时，监控室值班人员应做好登记，及时向保卫处报告，并联系技防维保单位进行维修。

第五章  奖惩

第十八条

对在校技防设施管理工作中做出显著成绩的部门和个人，按照有关规定给予奖励。

第十九条

对违反本规定造成校财产损失或发生失泄密事件的直接责任者，按照《上海电力大学保密工作规定》有关规定给予处理。

- 附 则

第二十条  本规定由校保卫处负责解释

第二十一条  本规定自发布之日起执行，其他与本文件冲突的以本文件为准。

2020年